П Р О Т О К О Л   №  2

проведения      публичных слушаний по проекту   схемы  водоснабжения и водоотведения поселка Долгое Орловской области.

24 июля 2013 года

09.30 час.

Здание Администрации поселка Долгое

п.г.т.Долгое

Присутствовали:

Зам.главы Администрации поселка Долгое З.В.Марочкина

Архитектор администарции Должанского района Ю.А.Лазарев

Директор МУП «Жилкомхоз» М.В.Васильева

Инженер МУП «Жилкомхоз»  Р.Ю.Анасенко

Работники Администрации поселка Долгое

Жители поселка

П О В Е С Т К А          Д Н Я:

1. О проекте  схемы водоснабжения и водоотведения поселка Долгое Орловской области.

Ведет публичные слушания  Зам.главы Администрации поселка Долгое З.В.Марочкина.

По данному вопросу слушали инженера по жилищно-коммунальному хозяйству А.М.Никитина , который сказал, что проект Схемы   водоснабжения  и водоотведения разработан  в соответствии с документами территориального планирования, согласно  Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", который вступил в силу с 1 января 2013 г.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся разработка и утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений.

Проект схемы   водоснабжения  и водоотведения размещен на сайте Должанского района  в июле 2013 г. для ознакомления населения и приема письменных замечаний и приобщению их к протоколу публичных слушаний.

Источники водоснабжения, схема водоснабжения.

Источником водоснабжения, являются подземные воды. Для добычи воды используются артезианские скважины.

Система водоснабжения сельского поселения, централизованная, объединенная для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, установленных на сетях. Трассировка водоводов и разводящих сетей ниже глубины промерзания.

Учитывая, что износ основных фондов составляет в среднем около 90 %, а также  в связи с повышением требований к водоводам и качеству хозяйственно-питьевой воды, усовершенствованием технологического оборудования, повышением требований к системам сигнализации и диспетчеризации, автоматического управления технологическими процессами, необходимо провести реконструкцию систем и сооружений.

Рекомендуется произвести мероприятия по разработке проектов для

100 % охвата сельского поселения водоснабжения.

Водопроводные сети.

Изношенность водопроводных сетей поселения в настоящее время достигает 90 %, поэтому для нормального водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.

В настоящее время водопроводная сеть представлена металлом, керамикой, ПНД материалами. Перспективные сети водопровода рекомендуется прокладывать из стальных, чугунных водопроводных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых напорных труб.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установки водомеров и др. возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Сети водопровода рекомендуется принять из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии.

Произвести реконструкцию существующих водоводов, в точках подключения новых районов, а также водоводов нуждающихся в замене и ремонте, с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей (санирование и тп).

Произвести тампонаж брошенных и нерабочих скважин, для предотвращения возможного загрязнения водоносных горизонтов и последующего ухудшения качества воды.

Оборудовать все объекты водоснабжения системами автоматического управления и регулирования.

Произвести реконструкцию существующих водонасосных станций (ВНС), с учетом увеличения их производительности.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1. Водоснабжение |
| 1.1. | Водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.2. | Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь, расчетный срок |
| 1.3. | Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии | Первая очередь |
| 1.4. | Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей | Первая очередь |
| 1.5. | Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования | Первая очередь |
| 1.6. | Реконструкция существующих водонасосных станций и существующих водозаборов, с учетом увеличения их производительности | Первая очередь |

IV. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

В поселке Долгое существует централизованная канализация. Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения. Перекачка производственных и хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, осуществляется насосными станциями. Зоны санитарной охраны предусмотрены в соответствии с СанПиН 2.2.1/21.1.1200-03.

Трассировка коллекторов осуществляется на глубинах от 1,5 и до 3 м. Материал труб  чугун.

Амортизационный износ сетей и сооружений составляет около 70%.

На территории поселения ливневая канализация отсутствует. Отвод дождевых и талых вод не регулируется и осуществляется в пониженные места существующего рельефа.

- Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем  водоотведения.

Проектные решения канализации поселения базируются на основе существующей системы с учетом увеличения водоотведения на основе разрабатываемого генерального плана и существующего состояния сетей и сооружений.

Система канализации  предусматривается раздельной, при которой хозяйственно-бытовые, производственные и коммунальные стоки собираются и отводятся на очистные сооружения.

Схема канализации.

Стоки от централизованной системы канализации по самотечным и напорным коллекторам поступают на очистные сооружения. Перекачка производственных и хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, осуществляется насосными станциями.  Рекомендуется произвести разработку проектной документации и строительство централизованной канализации нового и неканализованного жилого фонда.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда рекомендуется предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации.          В связи с увеличением жилого фонда, нагрузка на существующие биологические очистные сооружения увеличится. Следует реконструировать БОС в соответствии с новыми расходами сточных вод.

Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб, с учетом новых технологий.

Проектные предложения.

Исходя из изложенного в плане водоснабжения, необходимо предусмотреть:

Провести реконструкцию и модернизацию существующих БОС, в связи с увеличением нагрузки от новых районов.

Замену существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей).

Реконструкцию канализационных напорных станций.  Замену насосных агрегатов, выработавших срок эксплуатации. Для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов (частотные преобразователи).

Проведение мероприятий по снижению водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий.

Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации

Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб.

| № пп | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 2. Водоотведение |
| 2.1. | Проектирование и строительство системы ливневой канализации и сооружений по очистке поверхностного стока. | Первая очередь, расчетный срок |
| 2.2. | Реконструкция и модернизация существующих БОС, в связи с увеличением нагрузки от новых районов. | Первая очередь |
| 2.3. | Замена существующих самотечных коллекторов в точках подключения новых районов (с использованием новых технологий прокладки инженерных сетей). | Первая очередь |
| 2.4. | Реконструкция канализационных напорных станций. Замена насосных агрегатов, выработавших срок эксплуатации. Для оптимизации режимов работы КНС необходимо внедрение частотно-регулируемых приводов. | Первая очередь |
| 2.5. | Канализование новых площадок строительства и существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм с отводом через существующие сети канализации | Первая очередь |
| 2.6. | Самотечные сети канализации прокладывать асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из чугунных напорных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб | Первая очередь |
| 2.7. | Снижение водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий. | Первая очередь |

Слушали: Л.С.Анисимова –главный специалист, которая сказала, что с момента опубликования информации о дате  проведения публичных слушаний в районной газете « Знамя труда» и размещения на сайте Должанского района проекта схемы водоснабжения и водоотведения поселка Долгое от населения  предложений  и замечаний не поступило.

-У кого есть вопросы  по данному вопросу?

Выступил: Р.Ю. Анасенко- инженер МУП «Жилкомхоз»,который спросил: « Вы планируете инвентаризацию объектов водоснабжения и водоотведения?»

Слушали: А.М.Никитина -инженера по жилищно-коммунальным вопросам ,который сказал, что на  инвентаризацию объектов водоснабжения и водоотведения необходимо много средств, поэтому провести инвентаризацию сразу всех объектов не предоставляется возможным. Будем выходить с предложением к депутатами поселкового Совета при рассмотрении  бюджета поселка на 2014 год о планировании  денежных средств на инвентаризацию части  объектов водоснабжения и водоотведения поселка.

-У кого есть еще вопросы  по данному вопросу?

-Если вопросов не поступило, предлагаю согласиться с предложенным проектом решения.

РЕШИЛИ: Согласиться с проектом  водоснабжения и водоотведения поселка Долгое Орловской области.

Председатель заседания                                                             З.В.Марочкина

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и водоотведения поселка Долгое Орловской области

24 июля 2013 года

п.г.т. Долгое

Время проведения 09.30 часов

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление Администрации поселка Долгое  от  13 июня 2013 года  № 46 « О проведении публичных слушаний»

Место проведения: Орловская область п.г.т. Долгое ул.Кирова д.3 здание Администрации поселка Долгое

В ходе проведения публичных  слушаний по схеме водоснабжения и водоотведения поселка Долгое Орловской области замечаний и предложений от юридических и физических лиц не поступило.

Схема водоснабжения и водоотведения поселка Долгое одобрена присутствующими на публичных слушаниях гражданами.

РЕШИЛИ: Направить протокол публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний в администрацию поселка для принятия решения  об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения поселка Долгое Орловской области.

Председатель заседания                                                                  З.В.Марочкина